## Стоимость 2017
Состав, периодичность и стоимость работ и услуг выполняемых по содержанию и ремонту жилого помещения (содержание и ремонт общего имущества дома в т.ч. коммунальные ресурсы используемая в целях содержания общего имущества дома) на 2017 год :
№ | Наименование работы | Периодичность выполнения работ | Повторяемость работ в течение года (раз) | Единица измерения для определения объема работ | мкр.4 д.25/1 |  | мкр.4 д.25 |  | мкр.4 д.29 |  | мкр.4 д.30 |  |  |  | мкр.5 д.3 |  | мкр.5 д.4 |  | мкр.6 д.3 |  | мкр.6 д.32 |  | 3мкр.6 д.32 |  | ул. Назаргалеева д.30 |  | ул. Назаргалеева д.32 |  | ул.С.Юлаева д.4/1 |  | ул.Эст.дорожников д.26 |  | ул.Магистральная д.24/3 |  | ул.Набережная д.22 |  | мкр.2 д.50
[5 empty] | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | откл |  | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади в месяц
I. | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  | 12.32 |  | 15.39 |  | 9.45 |  | 8.08 |  |  |  | 7.42 |  | 9.31 |  | 3.52 |  | 5.17 |  | 5.93 |  | 4.93 |  | 4.05 |  | 10.22 |  | 10.82 |  | 3.92 |  | 5.72 |  | 4.34
1.1. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади жилых помещений
1.2. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |  |  |  |  | 0.73 |  | 0.67 |  | 0.86 |  | 0.74 |  |  |  | 0.52 |  | 0.58 |  | 0.91 |  | 0.51 |  | 0.61 |  | 0.5 |  | 0.52 |  | 0.41 |  | 0.67 |  | 0.38 |  | 0.46 |  | 0.85
1.2.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади | 5547.3 | 0.08 | 2772.3 | 0.09 | 19893.1 | 0.1 | 11623.7 | 0.09 | -9763.8394 | 0.081715 | 20469.9 | 0.06 | 4169.4 | 0.07 | 1014.5 | 0.03 | 3753.4 | 0.06 | 6111.8 | 0.07 | 9546.6 | 0.06 | 4793.4 | 0.06 | 3085.3 | 0.04 | 13358.7 | 0.08 | 4015.9 | 0.04 | 2657.9 | 0.05 | 287.9 | 0.03
1.2.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади | 5547.3 | 0.16 | 2772.3 | 0.15 | 19893.1 | 0.19 | 11623.7 | 0.16 | -18132.8459 |  | 20469.9 | 0.11 | 4169.4 | 0.12 | 1014.5 | 0.07 | 3753.4 | 0.11 | 6111.8 | 0.13 | 9546.6 | 0.11 | 4793.4 | 0.11 | 3085.3 | 0.09 | 13358.7 | 0.14 | 4015.9 | 0.08 | 2657.9 | 0.11 | 287.9 | 0.07
1.2.3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади | [14 empty] | 1014.5 | 0.31 | [16 empty] | 287.9 | 0.25
1.2.4 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади | [14 empty] | 1014.5 | 0.18 | [16 empty] | 287.9 | 0.18
1.2.5 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 1 раз в год | 1 | кв.м. полов | [14 empty] | 311.58 | 0.14 | [16 empty] | 27.7 | 0.14
1.2.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 раз в год | 1 | кв.м. полов
1.2.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 раз в год | 1 | кв.м. полов | 1587.59 | 0.07 | 763.9 | 0.05 | 2081.94 | 0.06 | 2199.58 | 0.06 | -6974.1729 |  | 3206.3 | 0.04 | 1042.8 | 0.05 |  |  | 681.3 | 0.04 | 1270.1 | 0.05 | 2040.6 | 0.04 | 926.05 | 0.04 | 952.43 | 0.04 | 1196.85 | 0.05 | 834.1 | 0.03 | 1623.1 | 0.05
1.2.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади жилых помещений | 5547.3 | 0.23 | 2772.3 | 0.21 | 19893.1 | 0.28 | 11623.7 | 0.24 | -26501.8486 |  | 20469.9 | 0.17 | 4169.4 | 0.19 | 1014.5 | 0.1 | 3753.4 | 0.16 | 6111.8 | 0.2 | 9546.6 | 0.16 | 4793.4 | 0.17 | 3085.3 | 0.13 | 13358.7 | 0.22 | 4015.9 | 0.12 | 2657.9 | 0.13 | 287.9 | 0.1
1.2.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади жилых помещений | 5547.3 | 0.19 | 2772.3 | 0.17 | 19893.1 | 0.23 | 11623.7 | 0.19 | -20922.5052 |  | 20469.9 | 0.14 | 4169.4 | 0.15 | 1014.5 | 0.08 | 3753.4 | 0.14 | 6111.8 | 0.16 | 9546.6 | 0.13 | 4793.4 | 0.14 | 3085.3 | 0.11 | 13358.7 | 0.18 | 4015.9 | 0.11 | 2657.9 | 0.12 | 287.9 | 0.08
1.3. | Осмотр всех элементов кровли, водостоков |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.06 |  |  |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.21 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.23 |  | 0.03 |  | 0.18
1.3.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 раз в год | 1 | кв.м. кровли | [14 empty] | 861.9 | 0.21 | [12 empty] | 1765.4 | 0.23 |  |  | 234 | 0.18
1.3.2 | Осмотр всех элементов шиферных кровель, водостоков*(прим. К п.1.3.3) | 1 раз в год | 1 | кв.м. кровли
1.3.3 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 раз в год | 1 | кв.м. кровли | 1104.3 | 0.04 | 547.7 | 0.03 | 3070.8 | 0.04 | 5335 | 0.06 | -6974.1687 |  | 3034 | 0.02 | 612.5 | 0.03 |  |  | 1120 | 0.03 | 1722 | 0.04 | 2466.5 | 0.03 | 1264 | 0.03 | 840 | 0.03 | 2875.4 | 0.04 |  |  | 607 | 0.03
1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 2.63 |  | 2.42 |  | 2.58 |  | 2.2 |  |  |  | 2.03 |  | 2.04 |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 2.37 |  | 1.52 |  | 1.82 |  | 1.48 |  | 2.32 |  | 1.51 |  | 1.56 |  | 1.97
1.4.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год | 1 | кол-во квартир | 112 | 0.52 | 56 | 0.48 | 272 | 0.44 | 169 | 0.4 | -41845.0171 |  | 349 | 0.33 | 69 | 0.36 | 24 | 0.26 | 60 | 0.29 | 99 | 0.37 | 152 | 0.29 | 76 | 0.3 | 60 | 0.28 | 236 | 0.42 | 100 | 0.33 | 56 | 0.31 | 6 | 0.19
1.4.2 | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 | куб.м. здания | 28226 | 1.79 | 13846 | 1.62 | 85763 | 1.84 | 49047 | 1.55 | -175749.0852 |  | 116985 | 1.5 | 20724 | 1.43 | 3713 | 0.57 | 19205 | 1.27 | 34872 | 1.74 | 39475 | 1.02 | 24462 | 1.29 | 15905 | 1.02 | 66462 | 1.63 | 21650 | 0.98 | 13470 | 1.03 | 1163 | 0.51
1.4.3 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | 1 | метры канал.лежака | 24.613 | 0.1 | 12.383 | 0.1 | 56.25 | 0.1 | 31.438 | 0.09 | -6974.1664 |  | 71.323 | 0.07 | 17.363 | 0.08 | 10 | 0.08 | 12.811 | 0.06 | 37.108 | 0.11 | 54.88 | 0.09 | 30.913 | 0.1 | 19.303 | 0.07 | 50.913 | 0.09 | 29.25 | 0.07 | 17.5 | 0.09 | 5.625 | 0.12
1.4.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 1 | кв.м. площади помещений | 55.473 | 0.05 | 27.723 | 0.04 | 198.931 | 0.05 | 116.237 | 0.04 | -2789.6646 |  | 204.699 | 0.03 | 41.694 | 0.04 | 10.145 | 0.02 | 37.534 | 0.03 | 61.118 | 0.04 | 95.466 | 0.03 | 47.934 | 0.03 | 30.853 | 0.03 | 133.587 | 0.05 | 40.159 | 0.02 | 26.579 | 0.03
1.4.5 | Уплотнение сгонов | 1раз в год | 1 | кол-во соединений | 4 | 0.04 | 2 | 0.04 | 6.4 | 0.04 | 4.8 | 0.04 | -2789.664 |  | 11 | 0.03 | 2.4 | 0.03 | 1 | 0.02 | 3 | 0.03 | 5 | 0.03 | 23.4 | 0.03 | 10 | 0.03 | 3 | 0.02 | 9 | 0.04 | 6 | 0.03 | 7.8 | 0.03 | 1 | 0.02
1.4.6 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приборов | 1.2 | 0.13 | 0.8 | 0.14 | 1.4 | 0.11 | 0.8 | 0.08 | -9763.8363 |  | 1.6 | 0.07 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.4 | 0.07 | 0.5 | 0.08 | 0.7 | 0.06 | 0.5 | 0.07 | 0.4 | 0.06 | 1.2 | 0.09 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.07 | 0.1 | 0.08
1.4.7 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах до 50 мм | 1 раз в месяц | 12 | кол-во мест | [14 empty] | 0.8 | 0.74 | [16 empty] | 0.4 | 1.05
1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.06 |  |  |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.03 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0
1.5.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 1 | кв.м. площади помещений
1.5.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 1 | кв.м. площади помещений | 277.365 | 0.06 | 138.615 | 0.05 | 994.655 | 0.07 | 581.185 | 0.06 | -6974.1697 |  | 1023.495 | 0.04 | 208.47 | 0.05 | 50.725 | 0.03 | 187.67 | 0.04 | 305.59 | 0.05 | 477.33 | 0.04 | 239.67 | 0.04 | 154.265 | 0.03 | 667.935 | 0.05 | 200.795 | 0.05 | 132.895 | 0.04
1.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.17 |  | 0.15 |  |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.06 |  | 0.09 |  | 0.12 |  | 0.09 |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.07 |  | 0.09
1.6.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год | 1 | кол-во лестничных площадок | 28 | 0.07 | 14 | 0.07 | 76 | 0.09 | 40 | 0.08 | -8369.0047 |  | 108 | 0.06 | 20 | 0.06 | 6 | 0.03 | 15 | 0.05 | 25 | 0.06 | 50 | 0.05 | 25 | 0.06 | 15 | 0.04 | 59 | 0.07 | 20 | 0.06 | 5 | 0.03 | 4 | 0.04
1.6.2 | Осмотр силовых установок | 1 раз в год | 1 | шт | 1 | 0.07 | 1 | 0.06 | 3 | 0.08 | 2 | 0.07 | -6974.1679 |  | 4 | 0.05 | 1 | 0.05 | 1 | 0.03 | 1 | 0.04 | 1 | 0.06 | 2 | 0.04 | 1 | 0.04 | 1 | 0.04 | 4 | 0.06 | 1 | 0.06 | 1 | 0.04 | 1 | 0.05
1.6.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год | 1 | м
1.6.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год | 1 | м
1.6.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год | 1 | кол-во измерений
1.7. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |  |  |  |  | 0.65 |  | 0.62 |  | 0.5 |  | 0.51 |  |  |  | 0.46 |  | 0.56 |  | 0.2 |  | 0.43 |  | 0.52 |  | 1.06 |  | 0.96 |  | 0.43 |  | 1.43 |  | 1.21 |  | 1.08 |  | 0.95
1.7.1 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | 1 | кв.м. осматриваемых помещений | 906.5 | 0.04 | 454.6 | 0.03 | 2841.5 | 0.04 | 1272.8 | 0.03 | -2789.6669 |  | 2675.6 | 0.03 | 511.5 | 0.03 |  |  | 840.6 | 0.03 | 1393.5 | 0.04 | 2251.8 | 0.03 | 1129.1 | 0.03 | 703.2 | 0.03 | 2397 | 0.04 | 1266.7 | 0.03 | 712.4 | 0.03
1.7.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 1 | 1 здание | 1 | 0.04 | 1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | -2789.6711 |  | 1 | 0.01 | 1 | 0.04 | 1 | 0.07 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 0.02 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 1 | 0.04 | 1 | 0.17
1.7.3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода
1.7.4 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 540 | 0.14 | 270 | 0.14 | 1152 | 0.11 | 864 | 0.11 | -12553.5044 |  | 1980 | 0.1 | 432 | 0.12 |  |  | 315 | 0.09 | 525 | 0.11 | 2457 | 0.26 | 1050 | 0.23 | 315 | 0.09 | 3510 | 0.35 | 540 | 0.32 | 819 | 0.25 | 298.6 | 0.53
1.7.5 | Окончательная проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода
1.7.6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 540 | 0.34 | 270 | 0.31 | 1152 | 0.25 | 864 | 0.27 | -29291.5089 |  | 1980 | 0.25 | 432 | 0.29 | 63 | 0.09 | 315 | 0.21 | 525 | 0.26 | 2457 | 0.62 | 1050 | 0.55 | 315 | 0.21 | 3510 | 0.85 | 540 | 0.76 | 819 | 0.63 | 45 | 0.19
1.7.7 | Притирка пробочного крана диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов
1.7.8 | Притирка пробочного крана диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов
1.7.9 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей
1.7.10 | Притирка клапана вентиля диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей
1.7.11 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во креплений | 0.07 | 0.01 | 0.035 | 0.01 | 0.088 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | -1394.8367 |  | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0 |  | 0.045 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.306 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.048 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.01
1.7.12 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во стояков | 0.2 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | -1394.8366 |  | 0.55 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 1.17 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.39 | 0.01 | 0.095 | 0.01
1.7.13 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0.81 | 0.01 | 0.405 | 0.01 | 1.728 | 0.01 | 1.296 | 0.01 | -1394.8354 |  | 2.97 | 0.01 | 0.648 | 0.01 | 0.323 | 0.01 | 0.473 | 0.01 | 0.788 | 0.01 | 3.686 | 0.01 | 1.575 | 0.01 | 0.473 | 0.01 | 5.265 | 0.01 | 0.81 | 0.01 | 1.229 | 0.01 | 0.1 | 0.01
1.7.14 | Консервация системы отопления | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 540 | 0.06 | 270 | 0.06 | 1152 | 0.05 | 864 | 0.05 | -5579.335 |  | 1980 | 0.04 | 432 | 0.05 | 63 | 0.02 | 315 | 0.04 | 525 | 0.05 | 2457 | 0.1 | 1050 | 0.09 | 315 | 0.04 | 3510 | 0.14 | 540 | 0.05 | 819 | 0.1 | 45 | 0.04
1.8. | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  | 0.97 |  | 0.9 |  | 0.98 |  | 0.84 |  |  |  | 0.61 |  | 0.79 |  | 0.36 |  | 0.58 |  | 0.71 |  | 0.57 |  | 0.58 |  | 0.45 |  | 0.76 |  | 0.42 |  | 0.48 |  | 0.3
1.8.1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 11.095 | 0.97 | 5.545 | 0.9 | [8 empty] | 8.339 | 0.79 | [10 empty] | 6.171 | 0.45
1.8.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 лет до 30 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир |  |  |  |  | 39.786 | 0.98 | 23.247 | 0.84 | -92059.0412 |  | 40.94 | 0.61 |  |  | 2.029 | 0.36 | 7.507 | 0.58 | 12.224 | 0.71 | 19.093 | 0.57 | 9.587 | 0.58 |  |  | 26.717 | 0.76 | 8.032 | 0.42 | 5.316 | 0.48
1.8.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 лет до 50 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | [32 empty] | 0.5758 | 0.3
1.9. | Обслуживание коллективных приборов учета (тепловодоснабжения) | ежемесячно | 12 | количество узлов учета | 1 | 2.02 | 1 | 2.93 | 1 | 1.31 | 1 | 1.33 | -145062.7322 |  | 2 | 1.2 | 1 | 2.77 |  |  | 1 | 1.74 | 1 | 1.51 | 1 | 1.12 |  |  | 1 | 1.97 | 2 | 1.62 |  |  | 1 | 2
1.10. | Содержание лифтов (техническое обслуживание лифтового хозяйства, освидетельствование лифтов, экспертиза лифтов, страхование лифтов) | ежемесячно | 12 | количество лифтов в доме | 4 | 3.28 | 2 | 4.03 | 8 | 2.94 | 4 | 2.19 | -237121.7785 |  | 11 | 2.43 | 2 | 2.38 | [10 empty] | 3 | 5.34 | 9 | 3.8
1.11. | Обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) | ежемесячно | 4 | кол-во ИТП | 1 | 1.8 | 1 | 3.61
II. | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  | 19.48 |  | 18.97 |  | 17.42 |  | 14.47 |  |  |  | 13.4 |  | 16.5 |  | 14.17 |  | 14.33 |  | 15.59 |  | 14.7 |  | 14.96 |  | 15.8 |  | 18.93 |  | 14.31 |  | 15.45 |  | 11.74
1. | Подметание полов в помещениях общего пользования и их влажная уборка: |  |  |  |  | 5.59 |  | 5.2 |  | 5.04 |  | 3.72 |  |  |  | 4.2 |  | 5.47 |  | 4.52 |  | 4.75 |  | 5.7 |  | 3.46 |  | 3.29 |  | 3.38 |  | 5.62 |  | 4.15 |  | 7.23 |  | 3
1.1. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением с применением моющего средства: | [5 empty] | 4.2 |  | 3.92 |  | 3.73 |  | 2.74 |  |  |  | 3.11 |  | 4.04 |  | 3.97 |  | 3.67 |  | 4.4 |  | 2.67 |  | 2.55 |  | 2.62 |  | 4.3 |  | 3.27 |  | 5.55 |  | 2.63
1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 99 | м2 убираемой площади | 372.81 | 2.72 | 190.16 | 2.55 | 838.3 | 2.05 | 410.97 | 1.48 | -161800.7398 |  | 1187.51 | 1.76 | 279.46 | 2.21 | 229 | 3.97 | 381.06 | 2.9 | 605.19 | 3.47 | 708.48 | 2.1 | 328.98 | 2 | 287.2 | 2.11 | 1125.24 | 3.15 | 564.79 | 2.95 | 467.58 | 4.09 | 52.2 | 2.63
1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 49 | м2 убираемой площади | 493.39 | 1.48 | 247.86 | 1.37 | 1672.5 | 1.68 | 844.93 | 1.26 | -136693.7302 |  | 2231.19 | 1.35 | 563.84 | 1.83 |  |  | 247.14 | 0.77 | 397.21 | 0.93 | 472.32 | 0.57 | 219.32 | 0.55 | 167.32 | 0.51 | 1000.56 | 1.15 | 148.61 | 0.32 | 417.42 | 1.46
1.2. Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора (с применением моющего средства): | [5 empty] | 1.39 |  | 1.28 |  | 1.31 |  | 0.98 |  |  |  | 1.09 |  | 1.43 |  | 0.55 |  | 1.08 |  | 1.3 |  | 0.79 |  | 0.74 |  | 0.76 |  | 1.32 |  | 0.88 |  | 1.68 |  | 0.37
1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 372.81 | 0.66 | 190.16 | 0.61 | 838.3 | 0.49 | 410.97 | 0.36 | -39055.3509 |  | 1187.51 | 0.43 | 279.46 | 0.53 |  |  | 381.06 | 0.7 | 605.19 | 0.84 | 708.48 | 0.51 | 328.98 | 0.48 | 287.2 | 0.51 | 1125.24 | 0.76 | 564.79 | 0.72 | 467.58 | 0.97
1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц в летний период | 7 | м2 убираемой площади | [14 empty] | 229 | 0.55 | [16 empty] | 52.2 | 0.37
1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 493.39 | 0.73 | 247.86 | 0.67 | 1672.5 | 0.82 | 844.93 | 0.62 | -66952.0307 |  | 2231.19 | 0.66 | 563.84 | 0.9 | 0 |  | 247.14 | 0.38 | 397.21 | 0.46 | 472.32 | 0.28 | 219.32 | 0.26 | 167.32 | 0.25 | 1000.56 | 0.56 | 148.61 | 0.16 | 417.42 | 0.71
2. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования: |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.01
2.1. | Протирка пыли с колпаков светильников (с применением моющего средства) | 1 раза в год | 1 | шт. | 64 | 0.01 | 32 | 0.01 | 176 | 0.01 | 88 | 0.01 | -1394.8422 |  | 242 | 0.01 | 44 | 0.01 | 9 | 0.01 | 51 | 0.01 | 30 | 0.01 | 60 | 0.01 | 30 | 0.01 | 27 | 0.01 | 150 | 0.01 | 40 | 0.01 | 40 | 0.01 | 6 | 0.01
2.2. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раза в год | 1 | м2 подоконников | 13.44 | 0.01 | 6.72 | 0.01 | 40.32 | 0.01 | 20.16 | 0.01 | -1394.8428 |  | 55.44 | 0.01 | 10.08 | 0.01 | 0 |  | 6.72 | 0.01 | 11.2 | 0.01 | 22.4 | 0.01 | 11.2 | 0.01 | 6.72 | 0.01 | 30.24 | 0.01 | 8.4 | 0.01 | 2.24 | 0.01
3. | Мытье и протирка окон,дверей, стен и других мест общего пользования |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.28 |  | 0.19 |  |  |  | 0.16 |  | 0.23 |  | 0.07 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.19 |  | 0.23 |  | 0.18 |  | 0.29 |  | 0.06
3.1. | Влажная протирка стен окрашенных маслянной краской в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 стен | 840 | 0.08 | 420 | 0.08 | 5202 | 0.18 | 1982 | 0.1 | -543985.264 |  | 3558 | 0.07 | 1328 | 0.14 | 0 |  | 720 | 0.08 | 1200 | 0.1 | 1351 | 0.05 | 657.5 | 0.06 | 910 | 0.1 | 3270 | 0.13 | 1304 | 0.1 | 1571 | 0.19
3.2. | Влажная протирка перил в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 перил | 117.6 | 0.01 | 58.8 | 0.01 | 336 | 0.01 | 168 | 0.01 | -55793.3647 |  | 462 | 0.01 | 84 | 0.01 | 25.2 | 0.01 | 63 | 0.01 | 105 | 0.01 | 210 | 0.01 | 105 | 0.01 | 63 | 0.01 | 247.8 | 0.01 | 84 | 0.01 | 21 | 0.01 | 16.8 | 0.02
3.3. | Влажная протирка отопительных приборов в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 отопительных приборов | 32 | 0.01 | 16 | 0.01 | 92 | 0.01 |  |  |  |  | 330 | 0.01 | 26 | 0.01 |  |  | 58.4 | 0.01 | 39 | 0.01 | 20 | 0.01 | 10 | 0.01 | 18 | 0.01 | 127 | 0.01 | 40 | 0.01 | 35 | 0.01
3.4. | Влажная протирка почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 почтовых ящиков | 22.4 | 0.04 | 11.2 | 0.04 | 54.4 | 0.04 | 33.8 | 0.04 | -9763.8379 |  | 69.8 | 0.03 | 13.8 | 0.03 | 4.8 | 0.03 | 12 | 0.03 | 19.8 | 0.03 | 30.4 | 0.03 | 15.2 | 0.02 | 12 | 0.03 | 47.2 | 0.04 | 20 | 0.02 | 11.2 | 0.03 | 1.2 | 0.01
3.5. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 эл.шкафов | 48 | 0.01 | 24 | 0.01 | 136 | 0.01 | 72 | 0.01 | -18132.846 |  | 190 | 0.01 | 36 | 0.01 | 6 | 0.01 | 24 | 0.01 | 40 | 0.01 | 80 | 0.01 | 24 | 0.01 | 24 | 0.01 | 100 | 0.01 | 30 | 0.01 | 8 | 0.01 | 1.6 | 0.01
3.6. | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 потолков | 154.4 | 0.01 | 77.2 | 0.01 | 270.8 | 0.01 | 161.6 | 0.01 | -30686.3489 |  | 323.4 | 0.01 | 74.4 | 0.01 | 31.158 | 0.01 | 54 | 0.01 | 89.5 | 0.01 | 120 | 0.01 | 52.25 | 0.01 | 35 | 0.01 | 126 | 0.01 | 48.8 | 0.01 | 93.6 | 0.01 | 2.77 | 0.01
3.7. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 дверей | 48 | 0.01 | 24 | 0.01 | 96 | 0.01 | 80 | 0.01 | -1394.8394 |  | 144 | 0.01 | 24 | 0.01 | 0 |  | 146.16 | 0.03 | 18.9 | 0.01 | 52.8 | 0.01 | 26.4 | 0.01 | 36 | 0.01 | 108 | 0.01 | 18.9 | 0.01 | 89.8 | 0.02
3.8. | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) с протиркой рам, переплетов | 1 раз в год | 1 | м2 окон | 36.4 | 0.01 | 18.2 | 0.01 | 104 | 0.01 | 90.1 | 0.01 |  |  | 143 | 0.01 | 26 | 0.01 | 6.6 | 0.01 | 35.7 | 0.01 | 32.5 | 0.01 | 258 | 0.01 | 129.1 | 0.01 | 19.5 | 0.01 | 117 | 0.01 | 32.5 | 0.01 | 91.82 | 0.01 | 2 | 0.01
4. | Уборка чердачного и подвального помещений |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1. | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | м2 чердаков и подвалов
4.2. | Уборка мусора с транспортировкой до 50м | 1 раз в год | 1 | м3 мусора
5. | Работы по уборке земельного участка, содержание и ремонт объектов благоустройства, зеленых насаждений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  |  |  | 4.78 |  | 5.36 |  | 4.76 |  | 3.86 |  |  |  | 2.92 |  | 4.28 |  | 5.02 |  | 4.33 |  | 3.42 |  | 6.12 |  | 6.4 |  | 7.32 |  | 5.17 |  | 4.27 |  | 2.54 |  | 5.35
5.1. | Подметание земельного участка в летний период (с 01.04-31.10) с усовершенствованным покрытием 2 класса | 2 раза в неделю | 60 | м2 убираемой территории | 51.6 | 0.03 | 25.8 | 0.03 | 103.2 | 0.02 | 51.6 | 0.01 | -1394.8339 | 0.00037317 | 25.3 | 0.01 | 4.6 | 0.01 | 4.5 | 0.01 | 4.5 | 0.01 | 7.5 | 0.01 | 86 | 0.02 | 43 | 0.02 | 19.35 | 0.01 | 46.44 | 0.01 | 86 | 0.02 | 12.9 | 0.01 | 10 | 0.03
5.2. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада в зимний период | 1 раз в неделю | 20 | м2 убираемой территории | 360.384 | 0.09 | 217.14 | 0.11 | 1093.704 | 0.1 | 603.623 | 0.08 | -8369.0005 |  | 1090.392 | 0.06 | 300.288 | 0.09 | 154.452 | 0.1 | 316.464 | 0.08 | 325.188 | 0.07 | 1173.3 | 0.13 | 600.576 | 0.13 | 568.188 | 0.15 | 1049.148 | 0.11 | 452.76 | 0.1 | 210.96 | 0.07 | 70.928 | 0.13
5.3. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | в дни снегопада | 30 | м2 убираемой территории | 360.384 | 0.65 | 217.14 | 0.72 | 1093.704 | 0.66 | 603.623 | 0.55 | -58583.0236 |  | 1090.392 | 0.4 | 300.288 | 0.59 | 154.452 | 0.66 | 316.464 | 0.59 | 325.188 | 0.46 | 1173.3 | 0.86 | 600.576 | 0.9 | 568.188 | 1.04 | 1049.148 | 0.73 | 452.76 | 0.59 | 210.96 | 0.46 | 70.928 | 0.88
5.4. | Очистка территории от наледи с обработкой противогололедными реагентами | в дни гололеда | 5 | м2 убираемой территории | 480.512 | 1.31 | 289.52 | 1.45 | 1458.272 | 1.33 | 804.832 | 1.08 | -118560.8903 |  | 1453.856 | 0.8 | 400.384 | 1.18 | 205.936 | 1.32 | 421.952 | 1.2 | 433.584 | 0.93 | 1564.4 | 1.73 | 800.768 | 1.81 | 757.584 | 2.07 | 1398.864 | 1.46 | 603.68 | 1.17 | 281.28 | 0.09 | 70.928 | 1.32
5.5. | Уборка мусора с с газонов средней засоренности (летний период) | 3 раза в неделю | 89 | м2 | 450.48 | 2.34 | 271.425 | 2.58 | 1367.13 | 2.37 | 754.53 | 1.93 | -212014.7711 |  | 1362.99 | 1.43 | 375.36 | 2.11 | 193.065 | 2.36 | 395.58 | 2.13 | 406.485 | 1.65 | 1466.625 | 3.07 | 750.72 | 3.23 | 710.235 | 3.72 | 1311.435 | 2.61 | 565.95 | 2.1 | 263.7 | 1.6 | 44.33 | 1.59
5.6. | Очистка урн от мусора | 2 раза в неделю в летний период | 60 | кол-во урн | 4 | 0.1 | 2 | 0.08 | 8 | 0.06 | 4 | 0.04 | -5579.3395 |  | 11 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3 | 0.17 | 3 | 0.08 | 5 | 0.09 | 10 | 0.09 | 5 | 0.09 | 3 | 0.07 | 9 | 0.08 | 5 | 0.09 | 1 | 0.03 | 2 | 0.32
5.7. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 4 раза в неделю | 198 | м2 | 6.4 | 0.15 | 6.4 | 0.28 | 12.8 | 0.11 | 6.4 | 0.08 | -8369.0044 |  | 19.2 | 0.1 | 6.4 | 0.17 | 6.4 | 0.36 | 6.4 | 0.16 | 6.4 | 0.12 | 12.8 | 0.12 | 6.4 | 0.12 | 6.4 | 0.15 | 6.4 | 0.06 | 6.4 | 0.11 | 6.4 | 0.21 | 6.4 | 1.05
5.8. | Стрижка газонов | 1 раз в год | 1 | м2 | 900.96 | 0.05 | 542.85 | 0.05 | 2734.26 | 0.05 | 1509.06 | 0.04 | -4184.4986 |  | 2725.98 | 0.03 | 750.72 | 0.04 |  |  | 791.16 | 0.04 | 812.97 | 0.04 | 2933.25 | 0.07 | 1501.44 | 0.07 | 1420.47 | 0.08 | 2622.87 | 0.05 | 1131.9 | 0.05 | 527.4 | 0.04
5.9. | Очистка приямков | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приямков | 0.4 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | -40450.1888 |  | 1.1 | 0.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 0.3 | 0.01 | 0.5 | 0.01 |  |  |  |  | 0.3 | 0.01 | 0.9 | 0.01 | 0.5 | 0.01
5.10. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 раз в год | 1 | м2 кровли | 19.2 | 0.05 | 9.6 | 0.05 | 38.4 | 0.05 | 19.2 | 0.04 | -5579.339 |  | 52.8 | 0.03 | 9.6 | 0.03 | 34.476 | 0.04 | 9.6 | 0.03 | 24 | 0.04 | 48 | 0.03 | 24 | 0.03 | 14.4 | 0.02 | 43.2 | 0.05 | 70.616 | 0.03 | 4.8 | 0.03 | 11.7 | 0.03
6. | Механизированная уборка территории |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.49 |  | 0.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0
6.1. | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см. | 1 раз в зимний период | 1 | 1000 м2 | [10 empty] | 3634.64 | 0.49 | 1000.96 | 0.53 | [12 empty] | 3497.16 | 0.6
6.2. | Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки | 1 раз в зимний период | 1 | 1 м3
7. | Прочие работы |  |  |  |  | 8.91 |  | 8.21 |  | 7.32 |  | 6.68 |  |  |  | 5.61 |  | 5.97 |  | 4.55 |  | 5.04 |  | 6.26 |  | 4.96 |  | 5.11 |  | 4.89 |  | 7.29 |  | 5.69 |  | 5.37 |  | 3.32
7.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в год | 1 | м2 | 906.5 | 0.05 | 454.6 | 0.05 | 2841.5 | 0.06 | 1272.8 | 0.03 | -4184.5012 |  | 2675.6 | 0.03 | 511.5 | 0.04 |  |  | 840.6 | 0.05 | 1393.5 | 0.07 | 2251.8 | 0.06 | 1129.1 | 0.05 | 703.2 | 0.04 | 2397 | 0.05 | 1266.7 | 0.06 | 712.4 | 0.05
7.2. | Дезинсекция подвалов | 1 раз в год | 1 | м2 | 906.5 | 0.07 | 454.6 | 0.06 | 2841.5 | 0.07 | 1529.8 | 0.06 | -6974.1737 |  | 2675.6 | 0.04 | 511.5 | 0.04 | 663.04 | 0.11 | 1120 | 0.09 | 1802.8 | 0.11 | 2251.8 | 0.07 | 1129.1 | 0.07 | 703.2 | 0.05 | 2397 | 0.07 | 1266.7 | 0.07 | 712.4 | 0.07
7.3. | Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов | ежедневно | 365 | м3 | 2.2 | 5.23 | 1.1 | 4.82 | 5.35 | 4.27 | 3.33 | 3.91 | -428214.0291 |  | 6.87 | 3.28 | 1.36 | 3.5 | 0.47 | 2.63 | 1.18 | 2.91 | 1.95 | 3.64 | 2.99 | 2.86 | 1.5 | 2.97 | 1.18 | 2.87 | 4.65 | 4.27 | 1.97 | 3.25 | 1.1 | 3.11 | 0.12 | 1.98
7.4. | Размещение твердых коммунальных отходов | ежедневно | 365 | м3 | 2.2 | 3.56 | 1.1 | 3.28 | 5.35 | 2.92 | 3.33 | 2.68 | -291520.2971 |  | 6.87 | 2.26 | 1.36 | 2.39 | 0.47 | 1.81 | 1.18 | 1.99 | 1.95 | 2.44 | 2.99 | 1.97 | 1.5 | 2.02 | 1.18 | 1.93 | 4.65 | 2.9 | 1.97 | 2.31 | 1.1 | 2.14 | 0.12 | 1.34
III | Техническое обслуживание ОИ МКД |  |  |  | 5547.3 | 31.8 | 2772.3 | 34.36 | 19893.1 | 26.87 | 11623.7 | 22.55 | -3143955.832 |  | 20469.9 | 20.82 | 4169.4 | 25.81 | 1014.5 | 17.69 | 3753.4 | 19.5 | 6111.8 | 21.52 | 9546.6 | 19.63 | 4793.4 | 19.01 | 3085.3 | 26.02 | 13358.7 | 29.75 | 4015.9 | 18.23 | 2657.9 | 21.17 | 287.9 | 16.08
IV | Текущий ремонт ОИ МКД |  |  |  | 5547.3 | 4.44 | 2772.3 | 4.44 | 19893.1 | 4.44 | 11623.7 | 4.44 |  |  | 20469.9 | 3.77 | 4169.4 | 3.77 | 1014.5 | 4.23 | 3753.4 | 4.44 | 6111.8 | 4.44 | 9546.6 | 4.44 | 4793.4 | 4.44 | 3085.3 | 3.67 | 13358.7 | 4.44 | 4015.9 | 4.44 | 2657.9 | 5.1 | 287.9 | 4.23
V | Управление жил.фондом |  |  |  | 5547.3 | 3.12 | 2772.3 | 3.12 | 19893.1 | 3.12 | 11623.7 | 3.12 |  |  | 20469.9 | 3.12 | 4169.4 | 3.12 | 1014.5 | 3.12 | 3753.4 | 3.12 | 6111.8 | 3.12 | 9546.6 | 3.1 | 4793.4 | 3.1 | 3085.3 | 3.12 | 13358.7 | 3.12 | 4015.9 | 3.12 | 2657.9 | 3.09 | 287.9 | 3.12
| Итого содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  | 39.36 |  | 41.92 |  | 34.43 |  | 30.11 |  |  |  | 27.71 |  | 32.7 |  | 25.04 |  | 27.06 |  | 29.08 |  | 27.17 |  | 26.55 |  | 32.81 |  | 37.31 |  | 25.79 |  | 29.36 |  | 23.43
VI | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества |  |  |  |  | 3.81 |  | 3.83 |  | 3.2 |  | 2.5 |  |  |  | 3.74 |  | 3.94 |  | 2.95 | 3 | 2.87 |  | 2.83 |  | 2.67 |  | 2.54 |  | 4.65 |  | 4.32 |  | 3.31 |  | 5.61
| КР на СОИ ХВ |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.16 |  | 0.12 |  |  |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.28 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.21 |  | 0.2 |  | 0.23 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.52
| КР на СОИ ГВ |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.84 |  | 0.68 |  | 0.51 |  |  |  | 0.93 |  | 0.97 |  | 1.2 |  | 0.99 |  | 0.97 |  | 0.89 |  | 0.83 |  | 0.98 |  | 1.03 |  | 1.04 |  | 2.17
| КР на СОИ Стоки |  |  |  |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.36 |  | 0.27 |  |  |  | 0.49 |  | 0.51 |  | 0.63 |  | 0.52 |  | 0.51 |  | 0.47 |  | 0.43 |  | 0.51 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 1.14
| КР на СОИ Электроэнергия |  |  |  |  | 2.34 |  | 2.35 |  | 2 |  | 1.6 |  |  |  | 2.1 |  | 2.23 |  | 0.84 |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 1.1 |  | 1.08 |  | 2.93 |  | 2.5 |  | 1.47 |  | 1.78
| ВСЕГО по содержанию и ремонту общего имущества дома в т.ч. коммунальные ресурсы используемых в целях содержания общего имущества дома |  |  |  |  | 43.17 |  | 45.75 |  | 37.63 |  | 32.61 |  |  |  | 31.45 |  | 36.64 |  | 27.99 |  | 29.93 |  | 31.91 |  | 29.84 |  | 29.09 |  | 37.46 |  | 41.63 |  | 29.1 |  | 34.97 |  | 23.43
Примечание:
В пунктах II, III, IV в графах "Объем работ" указана общая площадь помещений в соответствии с техническими паспортами
Note on F67: Автор: вместе с тамбурами
Note on A89: Автор: