## 4-18гис (hidden)
Состав, периодичность и стоимость работ и услуг выполняемых по содержанию и ремонту жилого помещения на 2018 год : | [10 empty] | Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2019 г по адресу: | [10 empty] | Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2019 г по адресу:
г.Лянтор, 4 микрорайон, дом 18 | [10 empty] | г.Лянтор, 4 микрорайон, дом 18 | [10 empty] | г.Лянтор, 4 микрорайон, дом 18
№ | Наименование работы | Периодичность выполнения работ | Повторяемость работ в течение года (раз) | Единица измерения для определения объема работ | 4-18 | [5 empty] | № | Наименование работы | Периодичность выполнения работ | Повторяемость работ в течение года (раз) | Единица измерения для определения объема работ | 4-18 | [5 empty] | № | Наименование работы | Периодичность выполнения работ | Повторяемость работ в течение года (раз) | Единица измерения для определения объема работ | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади за месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади за месяц | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади за месяц
[5 empty] | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади за месяц | Стоимость работ на единицу измерения | Сумма в год | Стоимость работ на единицу измерения | Сумма в год | [5 empty] | Объем работ | Размер платы руб./м2 общей площади за месяц | Стоимость работ на единицу измерения | Сумма в год | Стоимость работ на единицу измерения | Сумма в год | [7 empty] | Стоимость работ на единицу измерения | Сумма в год | Стоимость работ на единицу измерения | Сумма в год
I. | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  | 7.62 |  | 0 |  | 614173.3195 | I. | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  | 7.39 |  | 595628.088 |  | 595594.0448 | I. | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  | 7.39 |  | 595628.088 |  | 595594.0448
1.1. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  | 0.08 |  | 0 |  | 6447.93 | 1.1. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  | 0.08 |  | 6447.936 |  | 6447.93 | 1.1. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  | 0.08 |  | 6447.936 |  | 6447.93
1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади вент.коробов | 51 | 0.08 | 0 | 0 | 126.43 | 6447.93 | 1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади вент.коробов | 51 | 0.08 | 126.4301 | 6447.936 | 126.43 | 6447.93 | 1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1 | кв.м. общей площади вент.коробов | 51 | 0.08 | 126.4301 | 6447.936 | 126.43 | 6447.93
1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в 3 года | 1 | кв.м. общей площади вент.коробов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в 3 года | 1 | кв.м. общей площади вент.коробов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в 3 года | 1 | кв.м. общей площади вент.коробов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.2. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |  |  |  |  | 0.72 |  | 0 |  | 58071.362 | 1.2. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |  |  |  |  | 0.77 |  | 62061.384 |  | 62045.594 | 1.2. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |  |  |  |  | 0.77 |  | 62061.384 |  | 62045.594
1.2.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 2 | кв.м. площади цоколя, отмостки | 388.7 | 0.02 | 0 | 0 | 2.07 | 1609.218 | 1.2.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 2 | кв.м. площади цоколя, отмостки | 388.7 | 0.02 | 2.0736 | 1611.984 | 2.07 | 1609.218 | 1.2.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 2 | кв.м. площади цоколя, отмостки | 388.7 | 0.02 | 2.0736 | 1611.984 | 2.07 | 1609.218
1.2.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади стен.фасадов | 3305.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.22 | 8065.42 | 1.2.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади стен.фасадов | 3305.5 | 0.11 | 1.3411 | 8865.912 | 1.34 | 8858.74 | 1.2.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади стен.фасадов | 3305.5 | 0.11 | 1.3411 | 8865.912 | 1.34 | 8858.74
1.2.3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади стен, перегородок | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади стен, перегородок | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.3 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади стен, перегородок | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.2.4 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади деревянных перекерытий | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.4 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади деревянных перекерытий | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.4 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади деревянных перекерытий | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.2.5 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 2 раза в год | 2 | кв.м. покрытий,полов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.5 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 2 раза в год | 2 | кв.м. покрытий,полов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.5 | Осмотр деревянных покрытий, полов | 2 раза в год | 2 | кв.м. покрытий,полов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.2.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. железобетонных перекрытий | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. железобетонных перекрытий | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. железобетонных перекрытий | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.2.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. железобетонных покрытий | 9411.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.43 | 8093.804 | 1.2.3. | Осмотр железобетонных покрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. железобетонных покрытий | 9411.4 | 0.11 | 0.47102 | 8865.912 | 0.47 | 8846.716 | 1.2.3. | Осмотр железобетонных покрытий | 2 раза в год | 2 | кв.м. железобетонных покрытий | 9411.4 | 0.11 | 0.47102 | 8865.912 | 0.47 | 8846.716
1.2.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 2 | кв.м. площади стен | 2536 | 0.28 | 0 | 0 | 4.45 | 22570.4 | 1.2.4. | Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 2 | кв.м. площади стен | 2536 | 0.3 | 4.7673 | 24179.76 | 4.77 | 24193.44 | 1.2.4. | Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 2 | кв.м. площади стен | 2536 | 0.3 | 4.7673 | 24179.76 | 4.77 | 24193.44
1.2.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади окон и дверей | 234 | 0.22 | 0 | 0 | 37.89 | 17732.52 | 1.2.5. | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади окон и дверей | 234 | 0.23 | 39.6107 | 18537.816 | 39.61 | 18537.48 | 1.2.5. | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 2 | кв.м. общей площади окон и дверей | 234 | 0.23 | 39.6107 | 18537.816 | 39.61 | 18537.48
1.3. | Осмотр всех элементов кровли, водостоков |  |  |  |  | 0.11 |  | 0 |  | 8864.184 | 1.3. | Осмотр всех элементов кровли, водостоков |  |  |  |  | 0.12 |  | 9671.904 |  | 9680.622 | 1.3. | Осмотр всех элементов кровли, водостоков |  |  |  |  | 0.12 |  | 9671.904 |  | 9680.622
1.3.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.3.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.3.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.3.2 | Осмотр всех элементов шиферных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.3.2 | Осмотр всех элементов шиферных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.3.2 | Осмотр всех элементов шиферных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.3.3 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 1943.9 | 0.11 | 0 | 0 | 2.28 | 8864.184 | 1.3.1. | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 1943.9 | 0.12 | 2.4878 | 9671.904 | 2.49 | 9680.622 | 1.3.1. | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 2 | кв.м. кровли | 1943.9 | 0.12 | 2.4878 | 9671.904 | 2.49 | 9680.622
1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 1.95 |  | 0 |  | 157165.0914 | 1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 2.06 |  | 166034.352 |  | 166040.3298 | 1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 2.06 |  | 166034.352 |  | 166040.3298
1.4.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год | 2 | кол-во квартир | 112 | 0.33 | 0 | 0 | 118.74 | 26597.76 | 1.4.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год | 2 | кол-во квартир | 112 | 0.35 | 125.9363 | 28209.72 | 125.94 | 28210.56 | 1.4.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год | 2 | кол-во квартир | 112 | 0.35 | 125.9363 | 28209.72 | 125.94 | 28210.56
1.4.2 | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 | куб.м. здания/м.п.труб | 1464 | 1.33 | 0 | 0 | 73.22 | 107194.08 | 1.4.2 | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 | куб.м. здания/м.п.труб | 1464 | 1.41 | 77.6263 | 113644.872 | 77.63 | 113650.32 | 1.4.2 | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 | куб.м. здания/м.п.труб | 1464 | 1.41 | 77.6263 | 113644.872 | 77.63 | 113650.32
1.4.3 | Прочистка канализационного лежака | 1 раза в год | 1 | метры канал.лежака | 14.8 | 0.03 | 0 | 0 | 163.38 | 2418.024 | 1.4.3 | Прочистка канализационного лежака | 1 раза в год | 1 | метры канал.лежака | 14.8 | 0.03 | 163.3768 | 2417.976 | 163.38 | 2418.024 | 1.4.3 | Прочистка канализационного лежака | 1 раза в год | 1 | метры канал.лежака | 14.8 | 0.03 | 163.3768 | 2417.976 | 163.38 | 2418.024
1.4.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 1 | метр | 80 | 0.01 | 0 | 0 | 10.07 | 805.6 | 1.4.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 1 | метр | 80 | 0.01 | 10.0749 | 805.992 | 10.07 | 805.6 | 1.4.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 1 | метр | 80 | 0.01 | 10.0749 | 805.992 | 10.07 | 805.6
1.4.5 | Уплотнение сгонов | 1раз в год | 1 | кол-во соединений | 26.18 | 0.02 | 0 | 0 | 61.57 | 1611.9026 | 1.4.5 | Уплотнение сгонов | 1раз в год | 1 | кол-во соединений | 26.18 | 0.02 | 61.5731 | 1611.984 | 61.57 | 1611.9026 | 1.4.5 | Уплотнение сгонов | 1раз в год | 1 | кол-во соединений | 26.18 | 0.02 | 61.5731 | 1611.984 | 61.57 | 1611.9026
1.4.6 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приборов | 2.52 | 0.23 | 0 | 0 | 613.02 | 18537.7248 | 1.4.6 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приборов | 2.52 | 0.24 | 639.6762 | 19343.808 | 639.68 | 19343.9232 | 1.4.6 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приборов | 2.52 | 0.24 | 639.6762 | 19343.808 | 639.68 | 19343.9232
1.4.7 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах до 50 мм | 1 раз в месяц | 12 | кол-во мест | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.4.7 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах до 50 мм | 1 раз в месяц | 12 | кол-во мест | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.4.7 | Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах до 50 мм | 1 раз в месяц | 12 | кол-во мест | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции |  |  |  |  | 0.03 |  | 0 |  | 2418 | 1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции |  |  |  |  | 0.03 |  | 2417.976 |  | 2418 | 1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции |  |  |  |  | 0.03 |  | 2417.976 |  | 2418
1.5.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год | 2 | м.п.вент.каналов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.5.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год | 2 | м.п.вент.каналов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.5.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год | 2 | м.п.вент.каналов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.5.2 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах при проведении технических осмотров системы вентиляции | 2 раза в год | 2 | м.п.вент.каналов | 75 | 0.03 | 0 | 0 | 16.12 | 2418 | 1.5.1. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах при проведении технических осмотров системы вентиляции | 2 раза в год | 2 | м.п.вент.каналов | 75 | 0.03 | 16.1198 | 2417.976 | 16.12 | 2418 | 1.5.1. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах при проведении технических осмотров системы вентиляции | 2 раза в год | 2 | м.п.вент.каналов | 75 | 0.03 | 16.1198 | 2417.976 | 16.12 | 2418
1.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах |  |  |  |  | 0.98 |  | 0 |  | 78983.68 | 1.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах |  |  |  |  | 0.37 |  | 29821.704 |  | 29821.44 | 1.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах |  |  |  |  | 0.37 |  | 29821.704 |  | 29821.44
1.6.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 2 | кол-во лестничных площадок | 40 | 0.18 | 0 | 0 | 181.35 | 14508 | 1.6.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 2 | кол-во лестничных площадок | 40 | 0.19 | 191.4231 | 15313.848 | 191.42 | 15313.6 | 1.6.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 2 | кол-во лестничных площадок | 40 | 0.19 | 191.4231 | 15313.848 | 191.42 | 15313.6
1.6.2 | Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 2 | шт | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 3425.47 | 13701.88 | 1.6.2 | Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 2 | шт | 2 | 0.18 | 3626.964 | 14507.856 | 3626.96 | 14507.84 | 1.6.2 | Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 2 | шт | 2 | 0.18 | 3626.964 | 14507.856 | 3626.96 | 14507.84
1.6.3 | Выполнение электротехнических испытаний, измерений сопротивления изоляции электропроводок и электрооборудования | 1 раз в 2 года | 1 | м | 942 | 0.63 | 0 | 0 | 53.9 | 50773.8
1.6.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в 2 года | 1 | м | 942 |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 2 года | 1 | кол-во измерений | 42 |  | 0 | 0 |  | 0
1.7. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |  |  |  |  | 1.33 |  | 0 |  | 107177.3504 | 1.7. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |  |  |  |  | 1.4 |  | 112838.88 |  | 112819.9104 | 1.7. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |  |  |  |  | 1.4 |  | 112838.88 |  | 112819.9104
1.7.1 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 2 | кв.м. осматриваемых помещений | 608 | 0.04 | 0 | 0 | 2.65 | 3222.4 | 1.7.1 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 2 | кв.м. осматриваемых помещений | 608 | 0.04 | 2.6513 | 3223.968 | 2.65 | 3222.4 | 1.7.1 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 2 | кв.м. осматриваемых помещений | 608 | 0.04 | 2.6513 | 3223.968 | 2.65 | 3222.4
1.7.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 1 | 1 здание | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 2417.98 | 2417.98 | 1.7.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 1 | 1 здание | 1 | 0.03 | 2417.976 | 2417.976 | 2417.98 | 2417.98 | 1.7.2 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 1 | 1 здание | 1 | 0.03 | 2417.976 | 2417.976 | 2417.98 | 2417.98
1.7.3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.3 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.7.4 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.31 | 0 | 0 | 10.14 | 24984.96 | 1.7.3. | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.33 | 10.7945 | 26597.736 | 10.79 | 26586.56 | 1.7.3. | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.33 | 10.7945 | 26597.736 | 10.79 | 26586.56
1.7.5 | Окончательная проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.5 | Окончательная проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.5 | Окончательная проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.7.6 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.68 | 0 | 0 | 22.24 | 54799.36 | 1.7.4. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.72 | 23.5517 | 58031.424 | 23.55 | 58027.2 | 1.7.4. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.72 | 23.5517 | 58031.424 | 23.55 | 58027.2
1.7.7 | Притирка пробочного крана диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.7 | Притирка пробочного крана диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.7 | Притирка пробочного крана диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.7.8 | Притирка пробочного крана диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.8 | Притирка пробочного крана диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.8 | Притирка пробочного крана диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во кранов | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.7.9 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.9 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.9 | Притирка клапана вентиля диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.7.10 | Притирка клапана вентиля диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.10 | Притирка клапана вентиля диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.7.10 | Притирка клапана вентиля диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год | 1 | кол-во вентилей | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.7.11 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во креплений | 2.54 | 0.03 | 0 | 0 | 951.96 | 2417.9784 | 1.7.5. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во креплений | 2.54 | 0.03 | 951.9591 | 2417.976 | 951.96 | 2417.9784 | 1.7.5. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во креплений | 2.54 | 0.03 | 951.9591 | 2417.976 | 951.96 | 2417.9784
1.7.12 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во стояков | 14.8 | 0.04 | 0 | 0 | 217.84 | 3224.032 | 1.7.6. | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во стояков | 14.8 | 0.04 | 217.8357 | 3223.968 | 217.84 | 3224.032 | 1.7.6. | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 1 | кол-во стояков | 14.8 | 0.04 | 217.8357 | 3223.968 | 217.84 | 3224.032
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
1.7.13 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 14 | 0.04 | 0 | 0 | 230.28 | 3223.92 | 1.7.7. | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 14 | 0.04 | 230.2834 | 3223.968 | 230.28 | 3223.92 | 1.7.7. | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50мм | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 14 | 0.04 | 230.2834 | 3223.968 | 230.28 | 3223.92
1.7.14 | Консервация системы отопления | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.16 | 0 | 0 | 5.23 | 12886.72 | 1.7.8. | Консервация системы отопления | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.17 | 5.5608 | 13701.864 | 5.56 | 13699.84 | 1.7.8. | Консервация системы отопления | 1 раз в год | 1 | метры трубопровода | 2464 | 0.17 | 5.5608 | 13701.864 | 5.56 | 13699.84
1.8. | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 365 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 64475.0418 | 1.8. | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 365 |  |  | 0.85 |  | 68509.32 |  | 68495.5387 | 1.8. | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 365 |  |  | 0.85 |  | 68509.32 |  | 68495.5387
1.8.1 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.8.1 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.8.1 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.8.2 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 13.433 | 0.8 | 0 | 0 | 13.15 | 64475.0418 | 1.8.1. | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 13.433 | 0.85 | 13.9728 | 68509.32 | 13.97 | 68495.5387 | 1.8.1. | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 13.433 | 0.85 | 13.9728 | 68509.32 | 13.97 | 68495.5387
1.8.3 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 года до 50 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.8.3 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 года до 50 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.8.3 | Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 года до 50 лет | ежедневно | 365 | м2 общей площади квартир | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.9. | Обслуживание коллективных приборов учета (тепловодоснабжения) | ежемесячно | 12 | количество узлов учета | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 10880.89 | 130570.68 | 1.9. | Обслуживание коллективных приборов учета (тепловодоснабжения) | ежемесячно | 12 | количество узлов учета | 1 | 1.71 | 11485.386 | 137824.632 | 11485.39 | 137824.68 | 1.9. | Обслуживание коллективных приборов учета (тепловодоснабжения) | ежемесячно | 12 | количество узлов учета | 1 | 1.71 | 11485.386 | 137824.632 | 11485.39 | 137824.68
II. | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  | 13.5 |  | 0 |  | 1087569.006 | II. | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  | 14.11 |  | 1137254.712 |  | 1137512.8019 | II. | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  | 14.11 |  | 1137254.712 |  | 1137512.8019
1. | Подметание полов в помещениях общего пользования и их влажная уборка: |  |  |  |  | 6.27 |  | 0 |  | 505710.062 | 1. | Подметание полов в помещениях общего пользования и их влажная уборка: |  |  |  |  | 6.64 |  | 535178.688 |  | 535283.936 | 1. | Подметание полов в помещениях общего пользования и их влажная уборка: |  |  |  |  | 6.64 |  | 535178.688 |  | 535283.936
1.1. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением с применением моющего средства: | [5 empty] | 5.08 |  | 0 |  | 409766.126 | 1.1. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением с применением моющего средства: | [5 empty] | 5.38 |  | 433623.696 |  | 433707.428 | 1.1. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением с применением моющего средства: | [5 empty] | 5.38 |  | 433623.696 |  | 433707.428
1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | 147 | м2 убираемой площади | 686.4 | 4.09 | 0 | 0 | 3.27 | 329945.616 | 1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | 147 | м2 убираемой площади | 686.4 | 4.33 | 3.4588 | 348994.536 | 3.46 | 349116.768 | 1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю | 147 | м2 убираемой площади | 686.4 | 4.33 | 3.4588 | 348994.536 | 3.46 | 349116.768
1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 98 | м2 убираемой площади | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 98 | м2 убираемой площади | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 98 | м2 убираемой площади | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 98 | м2 убираемой площади | 324.5 | 0.99 | 0 | 0 | 2.51 | 79820.51 | 1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 98 | м2 убираемой площади | 324.5 | 1.05 | 2.6612 | 84629.16 | 2.66 | 84590.66 | 1.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 98 | м2 убираемой площади | 324.5 | 1.05 | 2.6612 | 84629.16 | 2.66 | 84590.66
1.2. Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора (с применением моющего средства): | [5 empty] | 1.19 |  | 0 |  | 95943.936 | 1.2. Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора (с применением моющего средства): | [5 empty] | 1.26 |  | 101554.992 |  | 101576.508 | 1.2. Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора (с применением моющего средства): | [5 empty] | 1.26 |  | 101554.992 |  | 101576.508
1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 686.4 | 0.85 | 0 | 0 | 8.32 | 68530.176 | 1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 686.4 | 0.9 | 8.8067 | 72539.28 | 8.81 | 72566.208 | 1.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 686.4 | 0.9 | 8.8067 | 72539.28 | 8.81 | 72566.208
1.2.1.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в деревянном ЖФ) | 1 раз в месяц в период с 01.05.-30.09 | 6 | м2 убираемой площади | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.1.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в деревянном ЖФ) | 1 раз в месяц в период с 01.05.-30.09 | 6 | м2 убираемой площади | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 1.2.1.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в деревянном ЖФ) | 1 раз в месяц в период с 01.05.-30.09 | 6 | м2 убираемой площади | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 324.5 | 0.34 | 0 | 0 | 7.04 | 27413.76 | 1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 324.5 | 0.36 | 7.4514 | 29015.712 | 7.45 | 29010.3 | 1.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 12 | м2 убираемой площади | 324.5 | 0.36 | 7.4514 | 29015.712 | 7.45 | 29010.3
2. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования: |  |  |  |  | 0.02 |  | 0 |  | 1611.764 | 2. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования: |  |  |  |  | 0.02 |  | 1611.984 |  | 1611.764 | 2. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования: |  |  |  |  | 0.02 |  | 1611.984 |  | 1611.764
2.1. | Протирка пыли с колпаков светильников (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | шт. | 56 | 0.01 | 0 | 0 | 14.39 | 805.84 | 2.1. | Протирка пыли с колпаков светильников (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | шт. | 56 | 0.01 | 14.3927 | 805.992 | 14.39 | 805.84 | 2.1. | Протирка пыли с колпаков светильников (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | шт. | 56 | 0.01 | 14.3927 | 805.992 | 14.39 | 805.84
2.2. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 подоконников | 21.4 | 0.01 | 0 | 0 | 37.66 | 805.924 | 2.2. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 подоконников | 21.4 | 0.01 | 37.6632 | 805.992 | 37.66 | 805.924 | 2.2. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 подоконников | 21.4 | 0.01 | 37.6632 | 805.992 | 37.66 | 805.924
3. | Мытье и протирка окон,дверей, стен и других мест общего пользования |  |  |  |  | 0.43 |  | 0 |  | 34661.1114 | 3. | Мытье и протирка окон,дверей, стен и других мест общего пользования |  |  |  |  | 0.45 |  | 36269.64 |  | 36271.5114 | 3. | Мытье и протирка окон,дверей, стен и других мест общего пользования |  |  |  |  | 0.45 |  | 36269.64 |  | 36271.5114
3.1. | Влажная протирка стен окрашенных маслянной краской в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 стен | 1320 | 0.26 | 0 | 0 | 15.88 | 20961.6 | 3.1. | Влажная протирка стен окрашенных маслянной краской в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 стен | 1320 | 0.28 | 17.0968 | 22567.776 | 17.1 | 22572 | 3.1. | Влажная протирка стен окрашенных маслянной краской в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 стен | 1320 | 0.28 | 17.0968 | 22567.776 | 17.1 | 22572
3.2. | Влажная протирка перил в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 перил | 145.92 | 0.03 | 0 | 0 | 16.57 | 2417.8944 | 3.2. | Влажная протирка перил в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 перил | 145.92 | 0.03 | 16.5706 | 2417.976 | 16.57 | 2417.8944 | 3.2. | Влажная протирка перил в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 перил | 145.92 | 0.03 | 16.5706 | 2417.976 | 16.57 | 2417.8944
3.3. | Влажная протирка отопительных приборов в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 отопительных приборов | 31.33 | 0.04 | 0 | 0 | 102.9 | 3223.857 | 3.3. | Влажная протирка отопительных приборов в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 отопительных приборов | 31.33 | 0.04 | 102.9035 | 3223.968 | 102.9 | 3223.857 | 3.3. | Влажная протирка отопительных приборов в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 отопительных приборов | 31.33 | 0.04 | 102.9035 | 3223.968 | 102.9 | 3223.857
3.4. | Влажная протирка почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 почтовых ящиков | 22.4 | 0.03 | 0 | 0 | 107.95 | 2418.08 | 3.4. | Влажная протирка почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 почтовых ящиков | 22.4 | 0.03 | 107.9454 | 2417.976 | 107.95 | 2418.08 | 3.4. | Влажная протирка почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 почтовых ящиков | 22.4 | 0.03 | 107.9454 | 2417.976 | 107.95 | 2418.08
3.5. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 эл.шкафов | 36 | 0.04 | 0 | 0 | 89.55 | 3223.8 | 3.5. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 эл.шкафов | 36 | 0.04 | 89.5547 | 3223.968 | 89.55 | 3223.8 | 3.5. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 эл.шкафов | 36 | 0.04 | 89.5547 | 3223.968 | 89.55 | 3223.8
3.6. | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 потолков | 1044 | 0.01 | 0 | 0 | 0.77 | 803.88 | 3.6. | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 потолков | 1044 | 0.01 | 0.77202 | 805.992 | 0.77 | 803.88 | 3.6. | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 1 | м2 потолков | 1044 | 0.01 | 0.77202 | 805.992 | 0.77 | 803.88
3.7. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 дверей | 95 | 0.01 | 0 | 0 | 8.48 | 805.6 | 3.7. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 дверей | 95 | 0.01 | 8.4841 | 805.992 | 8.48 | 805.6 | 3.7. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 1 | м2 дверей | 95 | 0.01 | 8.4841 | 805.992 | 8.48 | 805.6
3.8. | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) с протиркой рам, переплетов | 1 раз в год | 1 | м2 окон | 180 | 0.01 | 0 | 0 | 4.48 | 806.4 | 3.8. | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) с протиркой рам, переплетов | 1 раз в год | 1 | м2 окон | 180 | 0.01 | 4.4777 | 805.992 | 4.48 | 806.4 | 3.8. | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) с протиркой рам, переплетов | 1 раз в год | 1 | м2 окон | 180 | 0.01 | 4.4777 | 805.992 | 4.48 | 806.4
4. | Уборка чердачного и подвального помещений |  |  |  |  | 0.02 |  | 0 |  | 1618.9043 | 4. | Уборка чердачного и подвального помещений |  |  |  |  | 0.02 |  | 1611.984 |  | 1618.9043 | 4. | Уборка чердачного и подвального помещений |  |  |  |  | 0.02 |  | 1611.984 |  | 1618.9043
4.1. | Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | м2 чердаков и подвалов | 1767.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.46 | 812.912 | 4.1. | Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | м2 чердаков и подвалов | 1767.2 | 0.01 | 0.45608 | 805.992 | 0.46 | 812.912 | 4.1. | Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 1 | м2 чердаков и подвалов | 1767.2 | 0.01 | 0.45608 | 805.992 | 0.46 | 812.912
4.2. | Уборка мусора с транспортировкой до 50м | 1 раз в год | 1 | м3 мусора | 0.175 | 0.01 | 0 | 0 | 4605.67 | 805.9923 | 4.2. | Уборка мусора с транспортировкой до 50м | 1 раз в год | 1 | м3 мусора | 0.175 | 0.01 | 4605.6686 | 805.992 | 4605.67 | 805.9923 | 4.2. | Уборка мусора с транспортировкой до 50м | 1 раз в год | 1 | м3 мусора | 0.175 | 0.01 | 4605.6686 | 805.992 | 4605.67 | 805.9923
5. | Работы по уборке земельного участка, содержание и ремонт объектов благоустройства, зеленых насаждений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  |  |  | 3.77 |  | 0 |  | 302979.982 | 5. | Работы по уборке земельного участка, содержание и ремонт объектов благоустройства, зеленых насаждений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  |  |  | 3.99 |  | 321590.808 |  | 321739.504 | 5. | Работы по уборке земельного участка, содержание и ремонт объектов благоустройства, зеленых насаждений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: |  |  |  |  | 3.99 |  | 321590.808 |  | 321739.504
5.1. | Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю в летний период | 60 | м2 убираемой территории | 196 | 0.31 | 0 | 0 | 2.12 | 24931.2 | 5.1. | Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю в летний период | 60 | м2 убираемой территории | 196 | 0.33 | 2.2617 | 26597.736 | 2.26 | 26577.6 | 5.1. | Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю в летний период | 60 | м2 убираемой территории | 196 | 0.33 | 2.2617 | 26597.736 | 2.26 | 26577.6
5.2. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в неделю | 20 | м2 убираемой территории | 196 | 0.04 | 0 | 0 | 0.82 | 3214.4 | 5.2. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в неделю | 20 | м2 убираемой территории | 196 | 0.04 | 0.82244 | 3223.968 | 0.82 | 3214.4 | 5.2. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в неделю | 20 | м2 убираемой территории | 196 | 0.04 | 0.82244 | 3223.968 | 0.82 | 3214.4
5.3. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | в дни снегопада | 30 | м2 убираемой территории | 196 | 0.34 | 0 | 0 | 4.66 | 27400.8 | 5.3. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | в дни снегопада | 30 | м2 убираемой территории | 196 | 0.36 | 4.9346 | 29015.712 | 4.93 | 28988.4 | 5.3. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | в дни снегопада | 30 | м2 убираемой территории | 196 | 0.36 | 4.9346 | 29015.712 | 4.93 | 28988.4
5.4. | Очистка территории от наледи | в дни гололеда | 5 | м2 убираемой территории | 196 | 0.68 | 0 | 0 | 55.93 | 54811.4 | 5.4. | Очистка территории от наледи | в дни гололеда | 5 | м2 убираемой территории | 196 | 0.72 | 59.2157 | 58031.424 | 59.22 | 58035.6 | 5.4. | Очистка территории от наледи | в дни гололеда | 5 | м2 убираемой территории | 196 | 0.72 | 59.2157 | 58031.424 | 59.22 | 58035.6
5.5. | Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 3 раза в неделю | 89 | м2 | 2222.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.77 | 152314.778 | 5.5. | Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 3 раза в неделю | 89 | м2 | 2222.6 | 2.01 | 0.81898 | 162004.392 | 0.82 | 162205.348 | 5.5. | Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 3 раза в неделю | 89 | м2 | 2222.6 | 2.01 | 0.81898 | 162004.392 | 0.82 | 162205.348
5.5.1. | Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 1 раз в неделю | 30 | м2 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5.5.1. | Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 1 раз в неделю | 30 | м2 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5.5.1. | Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 1 раз в неделю | 30 | м2 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
5.6. | Очистка урн от мусора (летний период) | 2 раза в неделю в летний период | 60 | кол-во урн | 8 | 0.13 | 0 | 0 | 21.83 | 10478.4 | 5.6. | Очистка урн от мусора (летний период) | 2 раза в неделю в летний период | 60 | кол-во урн | 8 | 0.14 | 23.5081 | 11283.888 | 23.51 | 11284.8 | 5.6. | Очистка урн от мусора (летний период) | 2 раза в неделю в летний период | 60 | кол-во урн | 8 | 0.14 | 23.5081 | 11283.888 | 23.51 | 11284.8
5.7. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 4 раза в неделю | 198 | м2 | 6.4 | 0.11 | 0 | 0 | 7 | 8870.4 | 5.7. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 4 раза в неделю | 198 | м2 | 6.4 | 0.12 | 7.6325 | 9671.904 | 7.63 | 9668.736 | 5.7. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 4 раза в неделю | 198 | м2 | 6.4 | 0.12 | 7.6325 | 9671.904 | 7.63 | 9668.736
5..1. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 3 раза в неделю | 147 | м2 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5..1. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 3 раза в неделю | 147 | м2 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5..1. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 3 раза в неделю | 147 | м2 | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
5.8. | Стрижка газонов | 1 раз в год | 1 | м2 | 763 | 0.01 | 0 | 0 | 1.06 | 808.78 | 5.8. | Стрижка газонов | 1 раз в год | 1 | м2 | 763 | 0.01 | 1.0563 | 805.992 | 1.06 | 808.78 | 5.8. | Стрижка газонов | 1 раз в год | 1 | м2 | 763 | 0.01 | 1.0563 | 805.992 | 1.06 | 808.78
5.9. | Очистка приямков | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приямков | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5.9. | Очистка приямков | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приямков | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 5.9. | Очистка приямков | 1 раз в месяц | 12 | кол-во приямков | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0
5.10. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 раз в год | 1 | м2 кровли (подъездных козырьков)/ м.п. | 19.2 | 0.25 | 0 | 0 | 1049.47 | 20149.824 | 5.9. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 раз в год | 1 | м2 кровли (подъездных козырьков)/ м.п. | 19.2 | 0.26 | 1091.4475 | 20955.792 | 1091.45 | 20955.84 | 5.9. | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 раз в год | 1 | м2 кровли (подъездных козырьков)/ м.п. | 19.2 | 0.26 | 1091.4475 | 20955.792 | 1091.45 | 20955.84
6. | Механизированная уборка территории |  |  |  |  | 0.1 |  | 0 |  | 8060.64 | 6. | Механизированная уборка территории |  |  |  |  | 0.1 |  | 8059.92 |  | 8060.64 | 6. | Механизированная уборка территории |  |  |  |  | 0.1 |  | 8059.92 |  | 8060.64
6.1. | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см. | 1 раз в зимний период | 1 | м2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 47.98 | 4030.32 | 6.1. | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см. | 1 раз в зимний период | 1 | м2 | 84 | 0.05 | 47.9757 | 4029.96 | 47.98 | 4030.32 | 6.1. | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см. | 1 раз в зимний период | 1 | м2 | 84 | 0.05 | 47.9757 | 4029.96 | 47.98 | 4030.32
| Площадь уборки |  |  | м2 убираемой площади | 84 | [6 empty] | Площадь уборки |  |  | м2 убираемой площади | 84 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  | Площадь уборки |  |  | м2 убираемой площади | 84 |  | #DIV/0! | 0
6.2. | Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки | 1 раз в зимний период | 1 | м2 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 47.98 | 4030.32 | 6.2. | Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки | 1 раз в зимний период | 1 | м2 | 84 | 0.05 | 47.9757 | 4029.96 | 47.98 | 4030.32 | 6.2. | Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки | 1 раз в зимний период | 1 | м2 | 84 | 0.05 | 47.9757 | 4029.96 | 47.98 | 4030.32
7. | Прочие работы |  |  |  |  | 2.89 |  | 0 |  | 232926.5423 | 7. | Прочие работы |  |  |  |  | 2.89 |  | 232931.688 |  | 232926.5423 | 7. | Прочие работы |  |  |  |  | 2.89 |  | 232931.688 |  | 232926.5423
7.1. | Дератизация | 1 раз в год | 1 | м2 | 1553.6 | 0.07 | 0 | 0 | 3.63 | 5639.568 | 7.1. | Дератизация | 1 раз в год | 1 | м2 | 1553.6 | 0.07 | 3.6315 | 5641.944 | 3.63 | 5639.568 | 7.1. | Дератизация | 1 раз в год | 1 | м2 | 1553.6 | 0.07 | 3.6315 | 5641.944 | 3.63 | 5639.568
7.2. | Дезинсекция | 1 раз в год | 1 | м2 | 1553.6 | 0.08 | 0 | 0 | 4.15 | 6447.44 | 7.2. | Дезинсекция | 1 раз в год | 1 | м2 | 1553.6 | 0.08 | 4.1503 | 6447.936 | 4.15 | 6447.44 | 7.2. | Дезинсекция | 1 раз в год | 1 | м2 | 1553.6 | 0.08 | 4.1503 | 6447.936 | 4.15 | 6447.44
7.3. | Сбор и транспортировка ТКО | ежедневно | 365 | м3 | 1.903 | 1.39 | 0 | 0 | 161.29 | 112031.2275 | 7.3. | Сбор и транспортировка ТКО | ежедневно | 365 | м3 | 1.903 | 1.39 | 161.2924 | 112032.888 | 161.29 | 112031.2275 | 7.3. | Сбор и транспортировка ТКО | ежедневно | 365 | м3 | 1.903 | 1.39 | 161.2924 | 112032.888 | 161.29 | 112031.2275
7.4. | Размещение ТКО | ежедневно | 365 | м3 | 1.903 | 1.35 | 0 | 0 | 156.65 | 108808.3068 | 7.4. | Размещение ТКО | ежедневно | 365 | м3 | 1.903 | 1.35 | 156.6509 | 108808.92 | 156.65 | 108808.3068 | 7.4. | Размещение ТКО | ежедневно | 365 | м3 | 1.903 | 1.35 | 156.6509 | 108808.92 | 156.65 | 108808.3068
III | ВСЕГО содержание ОИ МКД |  |  |  |  | 21.12 |  | 0 |  | 1701742.3255 | III | ВСЕГО содержание ОИ МКД |  |  |  |  | 21.5 |  | 1732882.8 |  | 1733106.8468 | III | ВСЕГО содержание ОИ МКД |  |  |  |  | 21.5 |  | 1732882.8 |  | 1733106.8468
IV | Текущий ремонт ОИ МКД |  |  |  |  | 4.44 |  | 357860.448 |  | 357860.448 | IV | Текущий ремонт ОИ МКД |  |  |  |  | 4.72 |  | 380428.224 |  | 380428.224 | IV | Текущий ремонт ОИ МКД |  |  |  |  | 4.72 |  | 380428.224 |  | 380428.224
V | Управление жил.фондом |  |  |  |  | 3.99 |  | 321590.808 |  | 321590.808 | V | Управление жил.фондом |  |  |  |  | 4.22 |  | 340128.624 |  | 340128.624 | V | Управление жил.фондом |  |  |  |  | 4.22 |  | 340128.624 |  | 340128.624
| Итого содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  | 6716.6 | 29.55 |  | 679451.256 |  | 2381193.5815 |  | Итого содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  | 6716.6 | 30.44 |  | 2453439.648 |  | 2453663.6948 |  | Итого содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  | 6716.6 | 30.44 |  | 2453439.648 |  | 2453663.6948
[6 empty] | 29.55 |  | 2381706.36 | [8 empty] | 29.55 |  | 2453439.648 | [8 empty] | 29.55 |  | 2453439.648
[6 empty] | 0 |  | -1702255.104 | [8 empty] | -0.89 |  | 0 | [8 empty] | -0.89 |  | 0
[6 empty] | 2.74 | [10 empty] | 2.74 | [10 empty] | 2.74
[6 empty] | 26.81 | [10 empty] | 26.81 | [10 empty] | 26.81
[11 empty] | Размер платы рассчитан исходя из годовых затрат деленных на 12 месяцев. | [10 empty] | Размер платы рассчитан исходя из годовых затрат деленных на 12 месяцев.
Note on A90: Автор:
Note on M90: Автор:
Note on Y90: Автор:

## эст 27
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2025г по адресу:
г.Лянтор, ул.Эстонских дорожников, дом 27
№ | Наименование работы | Периодичность выполнения работ | Размер платы руб./м2 общей площади за месяц
I. | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 8.98
1.1. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0
1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год
1.1.1 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в 3 года
1.1. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий |  | 0.28
| Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 0.04
| Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год
| Осмотр деревянных стен, перегородок | 2 раза в год | 0.04
| Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год | 0.05
| Осмотр деревянных покрытий, полов | 2 раза в год | 0.05
| Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год
| Осмотр железобетонных покрытий | 2 раза в год
| Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 0.05
| Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 0.05
1.2. | Осмотр всех элементов кровли, водостоков |  | 0.27
| Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 2 раза в год
| Осмотр всех элементов шиферных кровель, водостоков | 2 раза в год | 0.27
| Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год
1.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения |  | 1.82
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 2 раза в год | 0.35
| Промывка участка водопровода | 1 раз в год
| Прочистка канализационного лежака | 1 раза в год | 0.02
| Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 0.01
| Уплотнение сгонов | 1раз в год | 0.01
| Устранение засоров санитарных приборов | 1 раз в месяц | 0.26
| Временная заделка свищей и трещин в трубопроводах до 50 мм | 1 раз в месяц | 1.17
1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции |  | 0.47
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2 раза в год
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах при проведении технических осмотров системы вентиляции | 2 раза в год | 0.47
1.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах |  | 0.37
| Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0.16
| Осмотр силовых установок | 2 раза в год | 0.21
1.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения |  | 3.11
| Осмотр устройства системы центрального отопления в помещениях, входящих в состав общего имущества МКД | 2 раза в год | 0.36
| Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 0.15
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год
| Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год | 0.72
| Окончательная проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50мм | 1 раз в год
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 1.71
| Притирка пробочного крана диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год
| Притирка пробочного крана диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год
| Притирка клапана вентиля диаметром до 25мм без снятия с места | 1 раз в год
| Притирка клапана вентиля диаметром от 26мм до 50мм без снятия с места | 1 раз в год
| Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 раз в год | 0.09
| Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 0.02
| Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50мм | 1 раз в год | 0.03
| Консервация системы отопления | 1 раз в год | 0.03
1.7. | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 2.66
| Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | ежедневно
| Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | ежедневно | 2.66
| Устранение аварии и выполнение заявок населения при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 года до 50 лет | ежедневно
1.9. | Обслуживание коллективных приборов учета (тепловодоснабжения) | ежемесячно
II. | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 17.65
1. | Подметание полов в помещениях общего пользования и их влажная уборка: |  | 12.46
1.1. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением с применением моющего средства: |  |  | 10.83
| Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 3 раза в неделю
| Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 10.83
| Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю
1.2. Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора (с применением моющего средства): |  |  | 1.63
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в деревянном ЖФ) | 1 раз в месяц в период с 01.05.-30.09 | 1.63
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц
2. | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования: |  | 0.01
| Протирка пыли с колпаков светильников (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 0.01
| Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год
3. | Мытье и протирка окон,дверей, стен и других мест общего пользования |  | 0.86
| Влажная протирка стен окрашенных маслянной краской в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 0.44
| Влажная протирка перил в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 0.07
| Влажная протирка отопительных приборов в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 0.02
| Влажная протирка почтовых ящиков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 0.05
| Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 0.04
| Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 0.1
| Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) | 1 раз в год | 0.07
| Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (с применением моющего средства) с протиркой рам, переплетов | 1 раз в год | 0.07
4. | Уборка чердачного и подвального помещений |  | 0.21
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 0.2
| Уборка мусора с транспортировкой до 50м | 1 раз в год | 0.01
5. | Работы по уборке земельного участка, содержание и ремонт объектов благоустройства, зеленых насаждений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома: |  | 4.09
| Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю в летний период | 0.1
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 1 раз в неделю | 0.08
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | в дни снегопада | 0.11
| Очистка территории от наледи | в дни гололеда | 0.11
| Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 3 раза в неделю
| Уборка мусора с придомовой территории (летний период) | 1 раз в неделю | 2.65
| Очистка урн от мусора (летний период) | 2 раза в неделю в летний период | 0.79
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 4 раза в неделю
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 3 раза в неделю
| Стрижка газонов | 1 раз в год
| Очистка приямков | 1 раз в месяц
| Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 раз в год | 0.25
6. | Механизированная уборка территории |  | 0
| Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см. | 1 раз в зимний период
Площадь уборки
| Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки | 1 раз в зимний период
6. | Прочие работы |  | 0.02
| Дератизация | 1 раз в год | 0.01
| Дезинсекция | 1 раз в год | 0.01
III | ВСЕГО содержание ОИ МКД |  | 26.63
IV | Текущий ремонт ОИ МКД |  | 10.89
| Итого содержание и ремонт жилого помещения |  | 37.52
Размер платы рассчитан исходя из годовых затрат деленных на 12 месяцев.